## output.csv
10001 | IEC | 2016-02-22 | 10:58 | PASS | PASS | PASS | 0.01 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 1
10002 |  | 2017-02-20 | 16:28 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 2
10002 | 13A-16A | 2016-02-22 | 11:05 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 3
10003 |  | 2017-02-22 | 15:36 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 4
10003 | 16A-IEC | 2016-02-22 | 11:09 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 5
10004 | 16A-13A 2WAY | 2016-02-22 | 11:18 | PASS | PASS | PASS | 0.03 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 6
10004 | 16A-13A 2WAY | 2016-02-22 | 11:16 | PASS | PASS | PASS | 0.03 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 7
10005 |  | 2017-02-20 | 14:48 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DOUG |  | 8
10005 | 16A-13A 2WAY | 2016-02-22 | 11:21 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 165 MEG | DAN |  | 9
10005 | 16A-13A 2WAY | 2016-02-22 | 11:20 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 10
10006 |  | 2017-02-20 | 14:30 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 93 MEG | DOUG |  | 11
10006 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:27 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 12
10006 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:26 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 198 MEG | DAN |  | 13
10006 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:25 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | 197 MEG | DAN |  | 14
10006 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:24 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | 175 MEG | DAN |  | 15
10007 |  | 2017-02-20 | 14:21 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DOUG |  | 16
10007 | 16A-13A 1WAY | 2016-02-22 | 11:28 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 177 MEG | DAN |  | 17
10008 |  | 2017-02-20 | 15:03 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DOUG |  | 18
10008 | 16A-13A 2WAY | 2016-02-22 | 11:32 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | 174 MEG | DAN |  | 19
10008 | 16A-13A 2WAY | 2016-02-22 | 11:31 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 20
10009 |  | 2017-02-20 | 14:43 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DOUG |  | 21
10009 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:35 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 22
10009 |  | 2016-02-22 | 11:34 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 23
10009 |  | 2016-02-22 | 11:33 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 24
10009 |  | 2016-02-22 | 11:33 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 25
10010 |  | 2017-02-20 | 14:47 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DOUG |  | 26
10010 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:41 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 27
10010 |  | 2016-02-22 | 11:40 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 28
10010 |  | 2016-02-22 | 11:40 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 29
10010 |  | 2016-02-22 | 11:38 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 30
10011 |  | 2017-02-20 | 14:28 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | 98 MEG | DOUG |  | 31
10011 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:45 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 32
10011 |  | 2016-02-22 | 11:45 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 33
10011 |  | 2016-02-22 | 11:44 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 34
10011 |  | 2016-02-22 | 11:43 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 35
10012 |  | 2017-02-20 | 14:37 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DOUG |  | 36
10012 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:47 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 154 MEG | DAN |  | 37
10013 |  | 2017-02-20 | 15:04 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DOUG |  | 38
10013 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:50 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 39
10014 |  | 2017-02-20 | 14:29 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DOUG |  | 40
10014 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:51 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 41
10015 |  | 2017-02-20 | 14:45 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | 94 MEG | DOUG |  | 42
10015 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:56 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 43
10015 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:54 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 44
10016 |  | 2017-02-20 | 14:38 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 98 MEG | DOUG |  | 45
10016 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 11:59 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 46
10017 |  | 2017-02-20 | 16:29 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 47
10017 | 16A-13A 1WAY | 2016-02-22 | 12:00 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 48
10018 |  | 2017-02-20 | 14:20 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DOUG |  | 49
10018 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 12:02 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 50
10019 |  | 2017-02-20 | 15:02 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DOUG |  | 51
10019 | 16A-13A 2WAY | 2016-02-22 | 12:03 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 52
10020 |  | 2017-02-20 | 14:33 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 94 MEG | DOUG |  | 53
10020 |  | 2016-02-22 | 12:05 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 54
10021 | 16A-13A 2WAY | 2016-02-22 | 12:09 | PASS | PASS | PASS | 0.03 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 55
10022 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 12:13 | PASS | PASS | PASS | 0.22 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 56
10023 |  | 2017-02-20 | 13:51 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DOUG |  | 57
10023 | 16A-IEC | 2016-02-22 | 12:16 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 58
10024 |  | 2017-02-20 | 13:38 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | 100 MEG | DOUG |  | 59
10024 | 13A-16A | 2016-02-22 | 12:19 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 60
10025 |  | 2017-02-20 | 13:27 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DOUG |  | 61
10025 | 13A-16A | 2016-02-22 | 12:20 | PASS | PASS | PASS | 0.14 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 62
10026 | 13A-16A | 2016-02-22 | 12:23 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 63
10027 |  | 2017-02-20 | 13:50 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 99 MEG | DOUG |  | 64
10027 | 13A-16A | 2016-02-22 | 12:24 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 65
10028 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 12:27 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 66
10029 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 12:29 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 67
10030 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 12:32 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 68
10031 |  | 2017-02-20 | 15:32 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 69
10031 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 12:39 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 70
10032 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 12:42 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 71
10033 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 12:43 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 72
10034 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 12:45 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 73
10035 |  | 2017-02-20 | 15:49 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 74
10035 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 12:55 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 75
10036 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 12:57 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 76
10037 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 12:59 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 77
10038 |  | 2017-02-20 | 16:46 | PASS | PASS | PASS | 0.17 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 78
10038 | 13A-13A | 2016-02-22 | 13:01 | PASS | PASS | PASS | 0.13 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 79
10039 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 13:02 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 80
10040 | 13A-13A | 2016-02-22 | 13:04 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 81
10041 | 13A-13A | 2016-02-22 | 13:07 | PASS | PASS | PASS | 0.18 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 82
10041 |  | 2016-02-22 | 13:05 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 83
10042 | 13A MULTI | 2016-02-22 | 13:10 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 84
10043 | IEC | 2016-02-22 | 13:13 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 85
10044 | IEC-13A 4WAY | 2016-02-22 | 13:15 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 86
10045 |  | 2017-02-20 | 15:12 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DOUG |  | 87
10045 | IEC-13A 4WAY | 2016-02-22 | 13:17 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 88
10046 |  | 2017-02-20 | 14:40 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DOUG |  | 89
10046 | 16A-13A 4WAY | 2016-02-22 | 13:25 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 90
10047 |  | 2017-02-20 | 17:30 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 91
10047 | 16A-IEC | 2016-02-22 | 13:28 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 92
10048 |  | 2017-02-20 | 17:29 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 93
10048 | 16A-IEC | 2016-02-22 | 13:29 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 94
10049 |  | 2017-02-20 | 17:45 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 95
10049 |  | 2017-02-20 | 17:44 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 96
10049 | 16A-IEC | 2016-02-22 | 13:32 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 97
10049 |  | 2016-02-22 | 13:31 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 98
10050 |  | 2017-02-20 | 17:33 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 99
10050 | IEC-16A | 2016-02-22 | 13:34 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 100
10051 |  | 2017-02-20 | 17:40 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 101
10051 |  | 2017-02-20 | 17:38 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 102
10051 | 16A-32A | 2016-02-22 | 14:19 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 103
10052 |  | 2017-02-20 | 17:40 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 104
10052 | 32A-16A | 2016-02-22 | 14:22 | PASS | PASS | PASS | 0.13 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 105
10053 |  | 2017-02-20 | 17:42 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 106
10053 |  | 2017-02-20 | 17:42 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 107
10053 | 32A-16A | 2016-02-22 | 14:46 | PASS | PASS | PASS | 0.13 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 108
10053 |  | 2016-02-22 | 14:45 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 109
10054 |  | 2017-02-20 | 17:15 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 110
10054 |  | 2017-02-20 | 17:15 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 111
10054 |  | 2017-02-20 | 17:14 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 112
10054 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 14:49 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 113
10054 |  | 2016-02-22 | 14:49 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 114
10054 |  | 2016-02-22 | 14:48 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 115
10055 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 14:53 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 116
10055 |  | 2016-02-22 | 14:53 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 117
10055 |  | 2016-02-22 | 14:52 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 118
10056 |  | 2017-02-20 | 17:04 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 119
10056 |  | 2017-02-20 | 17:04 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 120
10056 |  | 2017-02-20 | 17:03 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 121
10056 |  | 2016-02-22 | 14:56 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 122
10056 |  | 2016-02-22 | 14:55 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 123
10057 |  | 2017-02-20 | 17:20 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 124
10057 |  | 2017-02-20 | 17:20 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 125
10057 |  | 2017-02-20 | 17:19 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 126
10057 |  | 2017-02-20 | 17:17 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 127
10057 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 15:05 | PASS | PASS | PASS | 0.15 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 128
10057 |  | 2016-02-22 | 15:04 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 129
10057 |  | 2016-02-22 | 15:04 | PASS | PASS | PASS | 0.14 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 130
10057 |  | 2016-02-22 | 15:02 | PASS | PASS | PASS | 0.14 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 131
10057 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 14:57 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 132
10058 |  | 2017-02-20 | 16:54 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 133
10058 |  | 2017-02-20 | 16:53 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 134
10058 |  | 2017-02-20 | 16:52 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 135
10058 |  | 2017-02-20 | 16:51 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 136
10058 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 15:09 | PASS | PASS | PASS | 0.13 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 137
10058 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 15:08 | PASS | PASS | PASS | 0.14 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 138
10058 |  | 2016-02-22 | 15:08 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 139
10058 |  | 2016-02-22 | 15:07 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 140
10059 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 15:11 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 141
10059 |  | 2016-02-22 | 15:10 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 142
10060 |  | 2017-02-20 | 17:00 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 143
10060 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 15:13 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 144
10060 |  | 2016-02-22 | 15:12 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 145
10061 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 15:17 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 146
10061 |  | 2016-02-22 | 15:16 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 147
10062 |  | 2017-02-20 | 16:59 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 148
10062 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 15:20 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 149
10062 |  | 2016-02-22 | 15:19 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 150
10063 | 16A MULTI | 2016-02-22 | 15:23 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 151
10063 |  | 2016-02-22 | 15:23 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 152
10064 | MERLIN 1 | 2016-02-22 | 15:32 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 153
10065 | MA12K DSP | 2016-02-22 | 15:34 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 154
10066 | MA12K DSP | 2016-02-22 | 15:37 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 155
10067 | 32A PDU | 2016-12-08 | 17:38 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 156
10067 | MERLIN DISTRO | 2016-02-22 | 15:40 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 157
10068 | EW300 IEM | 2016-02-22 | 15:46 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 158
10069 | EW300 IEM | 2016-02-22 | 15:47 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 159
10070 | EW500 WR | 2016-02-22 | 15:48 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 160
10071 | XS1200 | 2016-02-22 | 15:49 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 81 MEG | DAN |  | 161
10072 | EPAC | 2016-02-22 | 15:51 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 175 MEG | DAN |  | 162
10072 |  | 2017-02-22 | 14:38 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.03 OHM | .2A | PASS | 64 MEG | DOUG |  | 163
10073 | EPAC | 2016-02-22 | 15:58 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | 4.3 MEG | DAN |  | 164
10073 |  | 2017-02-22 | 15:15 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 5.4 MEG | DAN |  | 165
10074 | M50Q | 2016-02-22 | 16:03 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 166
10075 | M50Q | 2016-02-22 | 16:04 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 167
10076 | PA2 PLUS | 2016-02-22 | 16:06 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 168
10076 |  | 2017-02-22 | 15:55 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.01 OHM | .2A | PASS | 103 MEG | DAN |  | 169
10077 | EPAC | 2016-02-22 | 16:08 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | 14.4 MEG | DAN |  | 170
10077 |  | 2017-02-22 | 15:18 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 7.3 MEG | DAN |  | 171
10078 | EPAC | 2016-02-22 | 16:10 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 199 MEG | DAN |  | 172
10078 |  | 2017-02-22 | 14:46 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 54 MEG | DOUG |  | 173
10079 |  | 2016-02-22 | 16:14 | PASS | PASS | PASS | 0.03 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DAN |  | 174
10079 |  | 2016-02-22 | 16:13 | PASS | PASS | PASS | 0.01 OHM | .2A | PASS | 98 MEG | DAN |  | 175
10079 |  | 2017-02-22 | 15:27 | PASS | PASS | PASS | 0.01 OHM | .2A | PASS | 99 MEG | DAN |  | 176
10079 |  | 2017-02-22 | 15:26 | PASS | PASS | PASS | 0.02 OHM | .2A | PASS | 101 MEG | DAN |  | 177
10080 |  | 2017-02-20 | 17:24 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 178
10080 |  | 2017-02-20 | 17:23 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 179
10080 | 16A-IEC | 2016-02-22 | 16:15 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DAN |  | 180
10080 |  | 2016-02-22 | 16:15 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DAN |  | 181
10081 | IEC | 2016-02-22 | 16:17 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | 98 MEG | DAN |  | 182
10082 | CDJ800 MK2 | 2016-02-22 | 16:19 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 183
10083 |  | 2017-02-20 | 16:56 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 184
10083 |  | 2017-02-20 | 16:55 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 185
10083 | CDJ800 MK2 | 2016-02-22 | 16:21 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 186
10084 | O1V | 2016-02-22 | 16:24 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 187
10085 | 01V96 | 2016-02-22 | 16:27 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 188
10085 |  | 2017-02-22 | 15:59 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 189
10086 | FIG8 | 2016-02-22 | 16:31 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 190
10087 | FIG8 | 2016-02-22 | 16:31 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 191
10088 | DISTRO | 2016-02-22 | 16:37 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 192
10089 | DL251 | 2016-02-22 | 16:49 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 193
10090 | DL251 | 2016-02-22 | 16:50 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 194
10091 | PSU | 2016-02-22 | 16:53 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 195
10092 |  | 2016-02-22 | 16:54 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DAN |  | 196
10093 | DMX SPLITTER | 2016-02-22 | 17:01 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 197
10094 | DMX SPLITTER | 2016-02-22 | 17:04 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 198
10094 | DMX SPLITTER | 2017-02-22 | 14:28 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 199
10095 | DJM-700 | 2016-02-22 | 17:07 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 200
10096 | DMX SPLITTER | 2016-02-22 | 17:10 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 201
10096 |  | 2017-02-20 | 16:10 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 202
10097 | DISTRO | 2016-02-22 | 17:14 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DAN |  | 203
10097 |  | 2016-02-22 | 17:14 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DAN |  | 204
10097 |  | 2016-02-22 | 17:13 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DAN |  | 205
10098 | POWERCON | 2016-02-22 | 17:18 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DAN |  | 206
10099 | POWERCON | 2016-02-22 | 17:19 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DAN |  | 207
10100 | POWERCON | 2016-02-22 | 17:25 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | 94 MEG | DAN |  | 208
10100 |  | 2017-02-20 | 16:25 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 209
10101 | POWERCON | 2016-02-22 | 17:27 | PASS | PASS | PASS | 0.03 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DAN |  | 210
10101 |  | 2017-02-20 | 16:27 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 211
10102 | POWERCON | 2016-02-22 | 17:29 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DAN |  | 212
10102 |  | 2017-02-20 | 15:51 | PASS | PASS | PASS | 0.15 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 213
10103 | DMX SPLITTER | 2016-02-22 | 17:39 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 214
10104 | IEC | 2016-02-22 | 17:42 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DAN |  | 215
10105 | MLAC | 2016-02-22 | 17:50 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 216
10106 | MLAC | 2016-02-22 | 17:52 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 217
10107 | MLAC | 2016-02-22 | 17:53 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 218
10108 | MLAC | 2016-02-22 | 17:56 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 219
10109 | MLAC | 2016-02-22 | 17:59 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 220
10110 | MLAC | 2016-02-22 | 18:00 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 221
10111 | MLAC | 2016-02-22 | 18:02 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 222
10112 | MLAC | 2016-02-22 | 18:04 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.02 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 223
10113 | 63A 3PH 10M | 2016-02-25 | 13:12 | PASS | PASS | PASS | 0.02 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 224
10114 | 63A 3PH 10M | 2016-02-25 | 13:15 | PASS | PASS | PASS | 0.02 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 225
10115 | 63A 3PH 10M | 2016-02-25 | 13:15 | PASS | PASS | PASS | 0.02 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 226
10116 | 16A 10M | 2016-02-25 | 14:08 | PASS | PASS | PASS | 0.16 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 227
10117 | 16A | 2016-02-25 | 14:09 | PASS | PASS | PASS | 0.16 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 228
10118 | 16A | 2016-02-25 | 14:12 | PASS | PASS | PASS | 0.16 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 229
10119 | 16A | 2016-02-25 | 14:14 | PASS | PASS | PASS | 0.18 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 230
10120 | 16A | 2016-02-25 | 14:15 | PASS | PASS | PASS | 0.15 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 231
10121 | 16A | 2016-02-25 | 14:17 | PASS | PASS | PASS | 0.16 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 232
10122 | 16A | 2016-02-25 | 14:18 | PASS | PASS | PASS | 0.15 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 233
10123 | 16A | 2016-02-25 | 14:19 | PASS | PASS | PASS | 0.16 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 234
10124 |  | 2017-02-20 | 17:56 | PASS | PASS | PASS | 0.17 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 235
10124 | 16A | 2016-02-25 | 14:21 | PASS | PASS | PASS | 0.18 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 236
10125 | 16A | 2016-02-25 | 14:22 | PASS | PASS | PASS | 0.16 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 237
10126 |  | 2017-02-20 | 17:48 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 238
10126 | 16A | 2016-02-25 | 14:23 | PASS | PASS | PASS | 0.14 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 239
10127 | 16A | 2016-02-25 | 14:24 | PASS | PASS | PASS | 0.13 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 240
10128 |  | 2017-02-20 | 18:05 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 241
10128 | 16A | 2016-02-25 | 14:32 | PASS | PASS | PASS | 0.13 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 242
10129 |  | 2017-02-20 | 18:14 | PASS | PASS | PASS | 0.14 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 243
10129 | 16A | 2016-02-25 | 14:33 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 244
10130 | 16A | 2016-02-25 | 14:35 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 245
10131 |  | 2017-02-20 | 18:07 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 246
10131 | 16A | 2016-02-25 | 14:36 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 247
10132 | 16A | 2016-02-25 | 14:37 | PASS | PASS | PASS | 0.24 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 248
10133 | 16A | 2016-02-25 | 14:40 | PASS | PASS | PASS | 0.31 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 249
10134 | 16A | 2016-02-25 | 14:41 | PASS | PASS | PASS | 0.33 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 250
10135 | 16A | 2016-02-25 | 14:43 | PASS | PASS | PASS | 0.26 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 251
10136 | 16A | 2016-02-25 | 14:46 | PASS | PASS | PASS | 0.33 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 252
10137 | 16A | 2016-02-25 | 14:50 | PASS | PASS | PASS | 0.23 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 253
10138 | 16A | 2016-02-25 | 14:51 | PASS | PASS | PASS | 0.24 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 254
10139 | 16A | 2016-02-25 | 14:52 | PASS | PASS | PASS | 0.24 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 255
10140 | 13A-16A | 2016-02-25 | 14:54 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 256
10141 | 32A | 2016-02-25 | 15:03 | PASS | PASS | PASS | 0.15 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 257
10142 | 32A | 2016-02-25 | 15:04 | PASS | PASS | PASS | 0.20 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 258
10143 | 32A | 2016-02-25 | 15:06 | PASS | PASS | PASS | 0.19 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 259
10144 | 32A | 2016-02-25 | 15:08 | PASS | PASS | PASS | 0.23 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 260
10145 | 32A | 2016-02-25 | 15:09 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 261
10146 | 32A | 2016-02-25 | 15:21 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 262
10147 |  | 2017-02-20 | 16:58 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 263
10147 |  | 2017-02-20 | 16:57 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 264
10147 | 16A | 2016-02-25 | 15:24 | PASS | PASS | PASS | 0.27 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 265
10148 | 16A | 2016-02-25 | 15:28 | PASS | PASS | PASS | 0.30 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 266
10149 | 16A | 2016-02-25 | 15:49 | PASS | PASS | PASS | 0.26 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 267
10150 | 13A MULTI | 2016-02-25 | 15:53 | PASS | PASS | PASS | 0.19 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 268
10150 | 13A MULTI | 2016-02-25 | 15:52 | PASS | PASS | PASS | 0.17 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 269
10151 | 13A MULTI | 2016-02-25 | 15:56 | PASS | PASS | PASS | 0.19 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 270
10151 | 13A MULTI | 2016-02-25 | 15:54 | PASS | PASS | PASS | 0.19 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 271
10152 | 16A | 2016-02-25 | 15:59 | PASS | PASS | PASS | 0.16 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 272
10153 |  | 2017-02-20 | 18:09 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 273
10153 | 16A | 2016-02-25 | 16:01 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 274
10154 |  | 2017-02-20 | 18:17 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 275
10154 | 16A | 2016-02-25 | 16:03 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 276
10155 |  | 2017-02-20 | 18:15 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 277
10155 | 16A | 2016-02-25 | 16:05 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 278
10156 |  | 2017-02-20 | 18:06 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 279
10156 | 16A | 2016-02-25 | 16:06 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 280
10157 |  | 2017-02-20 | 18:08 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 281
10157 | 16A | 2016-02-25 | 16:08 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 282
10158 |  | 2017-02-20 | 17:47 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 283
10158 | 16A | 2016-02-25 | 16:09 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 284
10159 |  | 2017-02-20 | 17:58 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 285
10159 | 16A | 2016-02-25 | 16:10 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 286
10160 |  | 2017-02-20 | 17:57 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 287
10160 | 16A | 2016-02-25 | 16:11 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 288
10161 | 16A | 2016-02-25 | 16:12 | PASS | PASS | PASS | 0.16 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 289
10162 | 16A | 2016-02-25 | 16:13 | PASS | PASS | PASS | 0.18 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 290
10163 | 13A-16A | 2016-02-29 | 9:47 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 291
10164 | 32A | 2016-02-29 | 9:59 | PASS | PASS | PASS | 0.19 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 292
10165 | LED PAR | 2016-02-29 | 18:43 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.03 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 293
10165 |  | 2016-02-29 | 16:56 | PASS | SKIPPED | FAIL! | 0.28 OHM | .2A |  |  | DOUG |  | 294
10166 | ATOMIC STROBE | 2016-02-29 | 18:02 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 295
10167 | LED PAR | 2016-02-29 | 18:09 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 296
10168 | LED PAR | 2016-02-29 | 18:11 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 297
10169 | LED PAR | 2016-02-29 | 18:25 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 298
10170 | 75M MULTI 16A | 2016-09-12 | 13:45 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 299
10171 | 16A MULTI | 2017-01-30 | 20:42 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 94 MEG | DOUG | TOTEM SPLIT | 300
10171 | 16A MULTI | 2017-01-30 | 20:40 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 94 MEG | DOUG | TOTEM SPLIT | 301
10172 | 16A MULTI | 2017-01-30 | 20:47 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 92 MEG | DOUG | TOTEM SPLIT | 302
10172 |  | 2017-01-30 | 20:45 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DOUG |  | 303
10173 | 16A MULTI | 2017-01-30 | 20:52 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | 93 MEG | DOUG |  | 304
10173 | 16A MULTI | 2017-01-30 | 20:50 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 93 MEG | DOUG | 16A-T TO 16A | 305
10173 |  | 2017-02-20 | 17:02 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 306
10174 | P.CON-IEC | 2017-01-30 | 21:23 | PASS | PASS | PASS | 0.16 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 307
10175 | P.CON-IEC | 2017-01-30 | 21:25 | PASS | PASS | PASS | 0.12 OHM | .2A | PASS | 176 MEG | DOUG |  | 308
10176 |  | 2017-02-20 | 13:33 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DOUG |  | 309
10177 |  | 2017-02-20 | 13:36 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | 100 MEG | DOUG |  | 310
10178 |  | 2017-02-20 | 13:40 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DOUG |  | 311
10179 |  | 2017-02-20 | 14:23 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DOUG |  | 312
10180 |  | 2017-02-20 | 14:32 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DOUG |  | 313
10181 |  | 2017-02-20 | 14:35 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DOUG |  | 314
10182 |  | 2017-02-20 | 14:39 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DOUG |  | 315
10183 |  | 2017-02-20 | 14:42 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 95 MEG | DOUG |  | 316
10184 |  | 2017-02-20 | 14:46 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DOUG |  | 317
10185 |  | 2017-02-20 | 14:59 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 94 MEG | DOUG |  | 318
10186 |  | 2017-02-20 | 15:00 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 93 MEG | DOUG |  | 319
10187 |  | 2017-02-20 | 15:09 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DOUG |  | 320
10188 |  | 2017-02-20 | 15:28 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 43 MEG | DOUG |  | 321
10188 |  | 2017-02-20 | 15:14 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 6.9 MEG | DOUG |  | 322
10189 |  | 2017-02-20 | 15:30 | PASS | PASS | PASS | 0.16 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 323
10190 |  | 2017-02-20 | 15:37 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 324
10191 |  | 2017-02-20 | 15:40 | PASS | PASS | PASS | 0.10 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 325
10192 |  | 2017-02-20 | 15:41 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 326
10193 |  | 2017-02-20 | 15:43 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 327
10194 |  | 2017-02-20 | 15:44 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 328
10195 |  | 2017-02-20 | 15:46 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 329
10196 |  | 2017-02-20 | 16:07 | PASS | PASS | PASS | 0.13 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 330
10197 |  | 2017-02-20 | 16:14 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 331
10198 |  | 2017-02-20 | 16:30 | PASS | PASS | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 332
10199 |  | 2017-02-20 | 16:32 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 333
10200 |  | 2017-02-20 | 16:36 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 334
10201 |  | 2017-02-20 | 16:41 | PASS | PASS | PASS | 0.19 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 335
10202 |  | 2017-02-20 | 16:45 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 336
10203 |  | 2017-02-20 | 16:48 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 337
10204 |  | 2017-02-20 | 17:13 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 338
10204 |  | 2017-02-20 | 17:12 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 339
10204 |  | 2017-02-20 | 17:08 | PASS | PASS | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 340
10205 |  | 2017-02-20 | 17:25 | PASS | PASS | PASS | 0.13 OHM | .2A | PASS | 40 MEG | DOUG |  | 341
10206 |  | 2017-02-20 | 17:50 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 342
10207 |  | 2017-02-20 | 18:02 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 343
10207 |  | 2017-02-20 | 17:55 | PASS | PASS | PASS | 0.18 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 344
10208 |  | 2017-02-20 | 18:03 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 345
10209 |  | 2017-02-20 | 18:16 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 346
10209 |  | 2017-02-22 | 13:09 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 99 MEG | DOUG |  | 347
10210 |  | 2017-02-22 | 13:16 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 348
10211 |  | 2017-02-22 | 13:17 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 349
10212 |  | 2017-02-22 | 13:45 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 350
10213 |  | 2017-02-22 | 13:47 | PASS | PASS | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 351
10214 |  | 2017-02-22 | 13:50 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 352
10215 | PRO1 | 2017-02-22 | 13:54 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 353
10216 |  | 2017-02-22 | 14:03 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.06 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 354
10217 |  | 2017-02-22 | 14:06 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 355
10218 |  | 2017-02-22 | 14:34 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DOUG |  | 356
10219 |  | 2017-02-22 | 15:12 | PASS | PASS | PASS | 0.09 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DOUG |  | 357
10219 |  | 2017-02-22 | 15:11 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 94 MEG | DOUG |  | 358
10220 |  | 2017-02-22 | 15:22 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.07 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 359
10221 |  | 2017-02-22 | 15:24 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.05 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 360
10222 |  | 2017-02-22 | 15:30 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | 7.1 MEG | DAN |  | 361
10223 |  | 2017-02-22 | 15:34 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | 87 MEG | DAN |  | 362
10224 |  | 2017-02-22 | 15:37 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 363
10225 |  | 2017-02-22 | 15:41 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 364
10226 |  | 2017-02-22 | 15:43 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.02 OHM | .2A | PASS | 142 MEG | DAN |  | 365
10227 |  | 2017-02-22 | 15:47 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 366
10228 |  | 2017-02-22 | 15:49 | PASS | PASS | PASS | 0.08 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DAN |  | 367
10229 |  | 2017-02-22 | 15:52 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 368
10230 |  | 2017-02-22 | 15:53 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | 99 MEG | DAN |  | 369
10231 |  | 2017-02-22 | 15:58 | PASS | PASS | PASS | 0.11 OHM | .2A | PASS | 97 MEG | DAN |  | 370
10232 |  | 2017-02-22 | 16:02 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 371
10233 |  | 2017-02-22 | 16:09 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 372
10234 |  | 2017-02-22 | 16:13 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 373
10235 |  | 2017-02-22 | 16:14 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 374
10236 |  | 2017-02-22 | 16:16 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 375
10237 |  | 2017-02-22 | 16:18 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 376
10238 |  | 2017-02-22 | 16:19 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 377
10239 |  | 2017-02-22 | 16:20 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 378
10240 |  | 2017-02-22 | 16:21 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 379
10241 |  | 2017-02-22 | 16:22 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 380
10242 |  | 2017-02-22 | 16:23 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 381
10243 |  | 2017-02-22 | 16:24 | PASS | SKIPPED | SKIPPED |  | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 382
10244 |  | 2017-02-22 | 16:28 | PASS | PASS | PASS | 0.04 OHM | .2A | PASS | 96 MEG | DAN |  | 383
10245 | PARCAN | 2017-03-18 | 15:54 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.01 OHM | .2A | PASS | 12.3 MEG | DAN |  | 384
10246 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:12 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.01 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 385
10247 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:16 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 386
10248 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:18 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 387
10249 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:21 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 388
10250 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:30 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 389
10251 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:33 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | 117 MEG | DAN |  | 390
10252 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:35 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | 75 MEG | DAN |  | 391
10253 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:39 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | 88 MEG | DAN |  | 392
10254 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:41 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.02 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 393
10255 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:42 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | 158 MEG | DAN |  | 394
10256 | PARCAN | 2017-03-18 | 16:44 | PASS | SKIPPED | PASS | 0.00 OHM | .2A | PASS | >199 MEG | DAN |  | 395